采购文件

项目名称：北京大学第六医院

光遗传系统购置项目

- 响应人须知

A说明

- 适用范围：

1.1项目名称：北京大学第六医院光遗传系统购置项目

1.2项目预算：190000元人民币

1.3数量：2套

1.4资金来源：科研经费

1.5项目属性：货物类项目

1.6采购标的所属行业：工业

1.7本项目为专门面向中小企业的项目。

- 合格论证人的资格要求：

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》要求的，具备独立企业法人资格，独立承担民事责任的法人单位；

2.2具有良好的配套服务能力和信誉，企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大责任事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格的；

2.3具有法律、行政法规规定的其他条件；

2.4应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.6营业执照电子版；

2.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.9除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

2.10对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2.11不接受联合体，不得分包、转包、不接受联合体投标；

2.12响应人须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定；

2.13以上要求所提供材料须真实，若有提供不真实材料的供应商经审查核实后将被拒绝参加采购论证。

3.定义

3.1“采购人”系指北京大学第六医院。

3.2“响应人/论证人”系指递交论证文件的服务商。

3.3“服务”系指采购文件中“服务需求书”规定响应人完成本项目应提供的全部相关服务。

4.投标委托

4.1如响应人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》( 统一格式，见第四部分附件一)，否则将视为投标无效。

B采购文件

- 采购文件

5.1采购文件由下述所列内容组成：

- 响应人须知

- 服务需求书

- 拟签订的合同文本

- 附件

- 评审细则

5.2响应人应仔细阅读采购文件的全部内容。按采购文件的要求提供论证文件并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对论证文件做出实质性响应。否则，将导致投标无效。

- 采购文件的修改

6.1采购人在投标截止时间前，可对采购文件用补充文件的方式进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答响应人要求采购人澄清的问题而做出的。

6.2对采购文件的修改，将以电子邮件方式通知已报名的响应人，补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有响应人具有同等约束力。

6.3为使响应人有足够的时间按采购文件的修改要求修正论证文件，采购人可酌情推迟论证的截止日期，并将此变更通知已报名的每一响应人。

C响应文件

- 响应文件的组成

7.1响应文件由资格证明文件部分和论证文件部分组成，资格证明文件即为报名资料应单独成册。

7.2响应人对采购人做出的澄清文件均属于响应文件的组成部分。

- 响应文件的编制

8.1资格证明文件部分即报名资料（应包括以下内容，且按下列顺序编制，单独成册）

- 法定代表人（负责人）授权书（响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见第四部分附件一）

- 响应人有效的营业执照及税务登记证或加载“统一社会信用代码”新版营业执照（如为事业单位或社会团体或其他组织，可提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他同等效力的合法证明文件，复印件加盖响应人公章））；

- 响应人所提供的单位应为中小企业。响应人提供中小企业声明函。                                  （格式见第四部分附件二）

- 响应人递交文件截止时间前6个月内任意一次缴纳税收的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的响应人，应提供相应文件证明其依法免税）；

（5）响应人递交文件截止时间前6个月内任意一次缴纳社会保障资金的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出社保资金种类；依法不需缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法不需缴纳社会保障资金）；

（6）信用中国网，中国政府采购网失信被执行人、重大税收违法、严重违法失信行为查询记录截图。

（7）响应人前三年内参加政府采购活动，无重大违法经营记录的承诺函（加盖响应人公章）；

（8）采购文件要求的其他资质文件。

8.2论证文件编制（应包括以下内容，且按下列顺序编制）

- 资格证明文件即报名资料所有内容

- 报价函（格式见第四部分附件三）

- 报价一览表（格式见第四部分附件四）

- 关于资格的声明函（格式见第四部分附件五）

- 响应人单位情况表（格式见第四部分附件六）

- 项目服务人员情况表（格式见第四部分附件七）

- 合同条款承诺函（格式见第四部分附件八）

- 采购文件要求提供的主要业绩清单及相关证明文件

- 条款应答表（格式见第四部分附件九）

- 售后服务方案

- 响应人认为其他需要说明或提供的文件

- 论证报价

9.1论证报价为完成本项目要求的各项费用，包括产品及税费等相关费用。

9.2所有项目均以人民币报价。

9.3响应人要按采购文件报价一览表（统一格式）的内容填写，并由法人代表或授权代表签署。由分项单价计算出的价格应与论证报价一致。

9.4投标报价要有竞争性，最低报价不是入选成交供应商的唯一条件。

D评审

- 评审

10.1采购人根据项目特点负责组织评审委员会，评审委员会负责对具备实质性响应的论证文件进行评估和比较。

10.2根据国家相关法律法规的相关规定，评审委员会由技术专家、经济专家等组成。

10.3评审原则及办法

10.3.1对所有响应人的论证文件，都按相同的程序和标准；

10.3.2评审严格按照采购文件的要求和条件进行；

10.3.3评审委员会采用综合比较和分项打分相结合的评审方法，对所有实质性响应的投标进行综合打分、排序，按最终得分由高向低排序，推荐综合得分最高的为成交候选人；

10.3.4评议时按照第五部分“评审细则”对响应人进行综合评定。

E 确定成交候选供应商

11.1采购人根据评审委员会推荐的成交供应商候选人，确定排名第一为成交供应商。

11.2评审结束后，采购人将以邮件方式通知成交供应商，并发放论证结果告知书。

11.3采购人不对响应人未成交供应商原因做出解释。

11.4成交供应商应按论证结果告知书中规定的时间与采购人签订合同。

- 服务需求书

一、产品名称及数量：光遗传系统，2套

二、交货期：合同签订后15天内交货

三、主要技术参数

1、尺寸：≤L*W*H（305*287*165mm）

2、整机重量：≤6.5kg

3、光遗传光源可选波长：465/450/532/630/589nm

4、直流电源：12Vdc，6A，电源电压波动不超过工作电压范围的10%

5、触摸屏尺寸：≥3.5寸电容屏，满足佩戴手套也可正常操作

6、屏幕分辨率：≥1024*600像素

7、光源功率可调范围：1-60mW，分辨率：≤1mW

8、脉冲频率：输入范围：0.01HZ-500.00HZ，输入分辨率：≤0.01HZ，精度：≤1%

9、脉冲宽度：不大于周期，精度≤0.1ms或1%

10、脉冲时长单位选择为ms/s，范围1~999999；设置分辨率为1

11、脉冲延时单位选择为ms/s，范围1~999999；设置分辨率为1

12、实验总时长范围为0.001s-999999s，分辨率为0.001s，精度≤0.1ms或1%

13、外部调制信号可以输入的电压范围为2V-10V

14、系统时间偏差≤±5s每24h

15、长期运行中输出光功率均方差百分比＜3%

16、配备远程遥控功能；可10米内远程操作

17、系统内设持续出光模式，一键进行激光功率测试，测试功率一键写入实验程序

18、≥2个独立可控的 TTL 输出，可用于向神经记录系统发送行为事件的时间信号，TTL信号输出范围在10mv~5v

19、光源接口为FC/PC

20、开机预热≤5min

21、支持程序组自定义编辑和导入导出，实验程序与实验记录可以导出到PC端查看

22、集成光源输出与控制于一体

23、实验流程结束或激光器温度异常时有报警页面提示

24、有开机密码设计

25、支持中英文操作界面

26、可兼容电生理、行为学等多种设备

27、配备行为学软件，可自定义试验模块，适用各种迷宫箱体类和开放性实验场景

28、可结合行为学视频记录追踪和神经记录/刺激及光遗传学，同步行为学视频和神经/数字事件，实现数据可视化

29、可自定义条件触发TBSI 电刺激和光遗传刺激，如特定区域的进入/退出、特定时间触发，手动按键等，且有对应的时间戳

30、有全局活动量监测的功能模块，可监测动物的全局活动情况。可定义活动度临界点，用于强迫游泳测试、悬尾测试和条件恐惧测试等

31、可选择特定工具（多线段，方形，圆，网格，象限）用于划定区域场景和象限

32、可实现定义特定的区域参数和阈值的独立设置，提高数据精确性

33、动物检测模式：静态背景检测(质心)，Triwise检测(三点检测)，颜色检测等，并保证数据的精准度

34、三点监测：可分别对动物的头部、中心和尾巴根部进行三点识别，监测动物的精细动作如站立、旋转和伸展等

35、可以通过电脑键盘手动打标，记录≥9个其余的特殊行为活动

36、提供专门的数据表格生成工具，且数据可转换成Excel导出；可以通过将数据报告导出到 Matlab 或等效应用程序上执行进一步的数据关联

37、可自定义实验计划表和单只动物的Protocol，且可保存用于后续实验

38、可远程控制数据采集的开始或停止

39、软件可在多台电脑上安装使用，实现数据离线分析

四、售后服务

1、提供未经使用的全新产品。

3、提供7*24小时售后服务电话，并设立专人对接提供技术支持。

4、技术支持：需提供终身技术支持；

4.1远程支持：提供4小时服务响应，12小时内给予答复；

4.2现场服务：遇到突发事件和重大技术问题，技术支持工程师需在48小时内将赶往现场提供服务；

5、免费质保期：1年，在质保期内，供方需在4小时内响应，48小时内到达现场，如现场无法解决的，返厂7天内完成维修或更换，并承担修理调换的一切费用。

6、其他质保期内的售后服务内容

1）供货方应按照采购人要求提供现场培训服务，并须提供具体的培训方案。培训方案中需详细描述培训内容、培训对象、时间、地点、方式、预计培训结果，保证采购人技术人员、操作人员掌握仪器的基本操作和日常维护，培训的材料由供货方负责解决。

2）安装调试：响应人派原厂工程师到用户现场进行安装、调试；并在开箱后5个工作日内完成。

3）维修过程7日内响应人需提供相关备用设备，用以保障用户实验顺利进行。

- 拟签订的合同文本

北京大学第六医院设备采购合同

供方：

需方： 北京大学第六医院

使用单位：

供方合同编号：

需方合同编号：

供需双方本着平等互惠的原则，通过友好协商，就需方购买供方产品事宜达成如下条款。

一、产品清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价(大写): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、价款及支付方式：

1.本合同的总金额为：            大写： 人民币                     元整。

2.付款方式：请在对应的选项前打√

- ①全部货物验收合格后，供方开具100%发票，需方收到发票后五个工作日内支付全部货款；

- ②合同签订后供方开具    %发票，需方收到发票后五个工作日内支付    %货款；全部货物到货验收合格后，供方开具    %发票，需方收到发票后五个工作日内支付    %尾款。

三、产品的交付：

1.交付方式： 货运或快递。

2.交付时间：合同签订后    日内。

3.交付地点： 需方指定地点。

四、产品的包装和运输：

供方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至需方指定场所并负责免费安装培训。

五、验收标准、方式：

不低于生产厂家提供的样品、出场标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，供需双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

六、产品的质量要求：

1.供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的，设备必须符合国家标准、行业标准以及企业标准，采用厂家原装包装，合同签订时附样品的，必须符合样品质量。

2.本产品的质保期为   个月，质保期自需方签署正式的书面验收报告之日起开始计算。若未经供方授权而自行对产品进行拆卸、修理、改装而造成故障、损坏的不属于质保范围之内。

3. 本产品的保修期为   个月，保修期自质保期结束之日起开始计算。在保修期内免收配件费以外的其它费用，免费提供备机。

七、供方责任：供方保证所提供的设备必须具有合法手续及相关文件。

供方保证成交价格不高于市场成交价，反之供方应承担超出部分。属于法定商检的需进行商检；属于计量器具的需提交制造计量器具许可证（国产）或型式批准证书（进口）及计量检定证书，供方提供的产品应能保证计量合格，如需要，供方应承担初次计量检测费用。进口设备应具备中文标识及中文说明书，到货时应提供原始报关、运输等单据。若不能达到上述要求，一切相关违约责任由供方承担。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

八、需方责任：

需方保证按合同约定支付货款，督促最终用户及时准备安装场地，及时组织安装验收。

九、违约责任：

1.供方延迟交付产品的，每延期交付一天，按需交付产品货款的0.1%向需方支付违约金。

2.供方交付产品不符合约定的，按不符合约定产品货款的10%向需方支付违约金，并且供方要按约定将产品补齐。

3.需方延迟付款的，每延迟一天，应向供方支付延期付款额0.1%的违约金。

4.需方不接受产品的，按合同总额的10%向供方支付违约金。

5.供方在合同履行过程中存在违反国家法律、行政法规、部门规章以及规范性法律文件等国家法律法规和政策规定，以及需方有关要求的，致使合同无法履行或合同继续履行将损害需方利益（包括但不限于财产损失、名誉损失以及单位或相关人员承担民事、行政、刑事责任等）的，需方有权随时解除本合同，且不承担任何违约责任。同时，需方有权要求供方支付产品货款的0.1%的违约金，违约金不足以弥补需方损失的，需方有权要求向供方追偿以弥补损失。

6.发生前述情形所造成的一切责任由供方承担，该等责任包括但不限于对供需双方、双方工作人员、第三人的人身、财产的损失赔偿以及有关部门罚款的承担等。如需方因供方前述行为而承担任何责任的，需方有权向供方追偿，且供方应承担需方为实现权利救济而支出的一切费用，该等费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、公告费、律师费、差旅费等。

7.需方向供方发出解除合同通知之日起3日内本合同解除。供方应于本合同解除之日起3日自行退场，并于收到需方赔偿通知之日起3日内向需方支付违约金及各项损失赔偿金。

十、争议解决的方式：

双方发生争议和纠纷应协商解决，协商不成的，任一方均可向需方所在地的法院提出诉讼。

十一、其他：

1.因不可抗力等原因，影响执行合同或延期交货，应书面及时通知对方。

2.本合同一式四份，经双方签字盖章后生效，供需双方各持二份。

| 供方（公章）： | 需方（公章）：北京大学第六医院 |
| --- | --- |
| 法定代表人签字： | 使用单位（公章）： |
| 委托代理人签字： | 委托代理人签字： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 签约时间： | 签约时间： |

第四部分 附件

- (文件格式)

目  录

附件一    法定代表人授权书.…………………………………………………… 12

附件二    中小企业声明函 ..……………………………………………… 13

附件三    报价函……………………………………………………………… 14

附件四   报价一览表…………………………………………………. 15

附件五    关于资格的声明函………………………………………………… 16

附件六     单位情况表….……………………………………………………………17

附件七      项目服务情况人员表.………………………………………………………  18

附件八      合同条款承诺函………………………………………………………………19

附件九       服务条款应答表…………………………………………………………… 20

附件十     残疾人福利性单位声明函……………………………………………23

附件十一     监狱企业声明函…………………………………………………………… 24

附件十二     中小企业划型标准………………………………………………………   25

附件一

- 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购论证，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签（印）章：

授权代表签字：

响应人全称（公章）：

日　期：

附：法人及被授权人身份证复印件

附件二

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，所提供产品的生产单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（xx行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件三

报价函

北京大学第六医院：

__________________________(响应人全称)授权____________________ (法定代表人/授权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                                  （项目名称）的有关活动，并对该项目进行采购论证。为此：

- 1、提供采购论证规定的全部论证文件：包括电子版报名资料1份，电子版论证文件1份；

2、采购论证项目总价为(大写)：　　　　　　　　　元人民币。

3、保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、响应人已详细审查全部论证采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、响应人同意提供按照贵方可能要求的与其论证有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的论证文件。

7、保证遵守论证要求中的有关规定。

8、本论证自采购论证之日起90天内有效。

9、与本采购论证有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　联系人：__________

电子信箱地址：

响应人(公章)：

法定代表人/授权代表(签字)：

日　期：

附件四

报价一览表

项目名称：

响应人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 论证报价（元） | 送货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

采购论证总价大写金额：

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日         期：

附件五

关于资格的声明函

___________________________：

关于贵方______（项目名称）___        的采购论证，本签字人愿意参加论证，提供论证规定的_______________________（货物和服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方的资格报名文件电子版一份。

2.本签字人确认资格报名文件中的说明是真实的、准确的。

响应人名称（盖章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

附件六

响应人单位情况表

响应人：(公章)                                  填表日期：

| 响应人单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  | 生产工人（如有） 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术人员（如有） 人 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 | 自有资金 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  | 资金 性质 | 生产性 |  |  | 万元 |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |
|  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件七

售后服务人员情况表

| 姓名 | 本项目中拟任职 | 人员情况简介 |
| --- | --- | --- |

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

- 附件八

合同条款承诺函

我单位完全满足采购文件第三部分拟签订的合同文本要求，不存在任何负偏离。

特此承诺。

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

- 日   期：___________________

附件九

条款应答表

| 条款号 | 采购文件 服务需求条款要求 | 论证文件应答 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸：≤L*W*H（305*287*165mm） |  |  |  |
| 2 | 整机重量：≤6.5kg |  |  |  |
| 3 | 光遗传光源可选波长：465/450/532/630/589nm |  |  |  |
| 4 | 直流电源：12Vdc，6A，电源电压波动不超过工作电压范围的10%； |  |  |  |
| 5 | 触摸屏尺寸：≥3.5寸电容屏，满足佩戴手套也可正常操作 |  |  |  |
| 6 | 屏幕分辨率：≥1024*600像素； |  |  |  |
| 7 | 光源功率可调范围：1-60mW，分辨率：≤1mW； |  |  |  |
| 8 | 脉冲频率： 输入范围：0.01HZ-500.00HZ， 输入分辨率：≤0.01HZ，精度：≤1% |  |  |  |
| 9 | 脉冲宽度： 不大于周期，精度≤0.1ms或1%； |  |  |  |
| 10 | 脉冲时长单位选择为ms/s， 范围1~999999；设置分辨率为1； |  |  |  |
| 11 | 脉冲延时单位选择为ms/s， 范围1~999999；设置分辨率为1； |  |  |  |
| 12 | 实验总时长范围为0.001s-999999s，分辨率为0.001s，精度≤0.1ms或1%； |  |  |  |
| 13 | 外部调制信号可以输入的电压范围：2V-10V； |  |  |  |
| 14 | 系统时间偏差≤±5s每24h |  |  |  |
| 15 | 长期运行中输出光功率均方差百分比＜3% |  |  |  |
| 16 | 配备远程遥控功能；可10米内远程操作； |  |  |  |
| 17 | 系统内设持续出光模式，一键进行激光功率测试，测试功率一键写入实验程序； |  |  |  |
| 18 | ≥2个独立可控的 TTL 输出，可用于向神经记录系统发送行为事件的时间信号，TTL信号输出范围在10mv~5v； |  |  |  |
| 19 | 光源接口为FC/PC |  |  |  |
| 20 | 开机预热≤5min； |  |  |  |
| 21 | 支持程序组自定义编辑和导入导出，实验程序与实验记录可以导出到PC端查看； |  |  |  |
| 22 | 集成光源输出与控制于一体； |  |  |  |
| 23 | 实验流程结束或激光器温度异常时有报警页面提示； |  |  |  |
| 24 | 有开机密码设计； |  |  |  |
| 25 | 支持中英文操作界面； |  |  |  |
| 26 | 可兼容电生理、行为学等多种设备； |  |  |  |
| 27 | 配备行为学软件，可自定义试验模块，适用各种迷宫箱体类和开放性实验场景； |  |  |  |
| 28 | 可结合行为学视频记录追踪和神经记录/刺激及光遗传学，同步行为学视频和神经/数字事件，实现数据可视化； |  |  |  |
| 29 | 可自定义条件触发TBSI 电刺激和光遗传刺激，如特定区域的进入/退出、特定时间触发，手动按键等，且有对应的时间戳； |  |  |  |
| 30 | 有全局活动量监测的功能模块，可监测动物的全局活动情况；可定义活动度临界点，用于强迫游泳测试、悬尾测试和条件恐惧测试等； |  |  |  |
| 31 | 可选择特定工具（多线段，方形，圆，网格，象限）用于划定区域场景和象限； |  |  |  |
| 32 | 可实现定义特定的区域参数和阈值的独立设置，提高数据精确性； |  |  |  |
| 33 | 动物检测模式：静态背景检测(质心)，Triwise检测(三点检测)，颜色检测等，并保证数据的精准度； |  |  |  |
| 34 | 三点监测：可分别对动物的头部、中心和尾巴根部进行三点识别，监测动物的精细动作如站立、旋转和伸展等； |  |  |  |
| 35 | 可以通过电脑键盘手动打标，记录≥9个其余的特殊行为活动； |  |  |  |
| 36 | 提供专门的数据表格生成工具，且数据可转换成Excel导出；可以通过将数据报告导出到 Matlab 或等效应用程序上执行进一步的数据关联； |  |  |  |
| 37 | 可自定义实验计划表和单只动物的Protocol，且可保存用于后续实验； |  |  |  |
| 38 | 可远程控制数据采集的开始或停止； |  |  |  |
| 39 | 软件可在多台电脑上安装使用，实现数据离线分析。 |  |  |  |

注：(1)	对照采购文件第二部分“服务需求书”中所列的要求逐一应答，对不满足要求项需列出偏差。如果仅注明“符合”、“满足”或不填写，将视为该项不符合。

(2)	表中条款号应与采购文件第二部分中所列条款号一致。

(3)	此表为格式表，各响应人可根据情况调整。

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

- 日期：

附件十

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十一

## 监狱企业声明函

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十二

中小企业划型标准规定

- 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第五部分 评审细则

一、总则

评审委员会将仅对在实质上响应论证要求的论证文件进行评价和比较。论证文件的评价采用综合评分法，评分按商务、技术和报价三部分分别打分的方式进行。满分为100分。

二、评分细则

| 评审 项目 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（6分） | 业绩 | 响应人自2021年1月至今，毎提供1个同类产品销售业绩得2分，最高得6分。 注：以上项目须提供合同以下相关部分复印件，包括首页、签署盖章页、显示上述内容的相关页。未提供则不得分。 | 6 |
| 技术部分 （64分） | 技术需求响应情况 | 完全满足得39分，每有一项条款负偏离扣减1分，本项最低得0分。 | 39 |
|  | 质保期 | 1）响应人所承诺的质量保证期达到采购文件要求得2分，在此基础上整机免费质保每增加1年加1分，最高得 4分，否则得0分； 2）在质保期内，供方需在4小时内响应，48小时内到达现场，如现场无法解决的，返厂7天内完成维修或更换，并承担修理调换的一切费用；满足得2分，否则0分； 3）维修期间，7日内提供备用机，以确保实验顺利进行； 满足得2分，否则0分； 全部满足得8分。 | 8 |
|  | 售后支持服务 | 1）维修响应时间满足采购文件要求，得2分。否则得0分。 2）技术支持：提供终身技术支持；满足得2分，否则0分； 3）远程支持：提供4小时服务响应，12小时内给予答复；满足得2分，否则0分； 4）现场服务：遇到突发事件和重大技术问题，技术支持工程师需在48小时内将赶往现场提供服务，满足得2分，否则0分； 全部满足得8分，上述任何一项不满足扣减2分，扣完为止。 | 8 |
|  | 培训 | 1）承诺提供原厂培训； 2）对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人技术人员、操作人员掌握仪器的基本操作和日常维护。 全部满足得4分，有上述一项不满足扣减2分，扣完为止。 | 4 |
|  | 安装调试 | 1）响应人派原厂工程师到用户现场进行安装、调试； 2）并在开箱后5个工作日内完成； 全部满足得2分，上述任何一项不满足扣减1分，扣完为止。 | 2 |
|  | 交货期 | 交货期完全满足采购文件要求得3分，否则0分。 | 3 |
| 报价 部分 (30分) | 满足采购文件实质性要求且最终价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留2位）： 最终报价得分=（评审基准价/最终报价）×30%×100 |  |  |
| 合计 | 满分100分 |  |  |