北京大学第六医院家属区户外暖气管道改造项目

工程量清单

采购人：

年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：北京大学第六医院家属楼户外暖气道改造项目 | |  | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 不含税金额（元） | | 含税金额（元） |
| 1 | 北京大学第六医院家属楼户外暖气管道改造 |  | |  |
| 1.1 | 北京大学第六医院家属楼户外暖气管道改造 |  | |  |
| 2 | 项目级费用 |  | |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  | |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 |  | |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施 |  | |  |
| 2.2 | 其他项目 |  | |  |
| 2.3 | 规费 |  | |  |
| 2.4 | 税金 |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 合计 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安全文明施工费明细表** | | | | | | |  |  |  |  |
| 工程名称：北京大学第六医院家属楼户外暖气管道改造 | | | | 金额单位：元 第 1 页 共 2 页 | | |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税金额（元） | | | | | | | 含税金额（元） |
| 计算基础 | | 实际成本 | 企业管理费 |  | 利润（元） | 小计（元） |
|  | 总价措施项目 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 安全文明施工 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全施工费 | 项 | AQSGF\_ZDXJ | |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 文明施工费 | 项 | WMSGF\_ZDXJ | |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护费 | 项 | HJBHF\_ZDXJ | |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 临时设施费 | 项 | LSSSF\_ZDXJ | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 特殊安全文明施工措施费 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费 | 项 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 项 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费 | 项 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 项 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 其他特殊安全文明施工措施费 | 项 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | 项 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他总价措施 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 | SGLJCWYSF | |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **夜间施工及搬运费明细表** | | | | | | |
| 工程名称：北京大学第六医院家属楼户外暖气管道改造 | | | | 金额单位：元 第 2 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 审定 | | | |
| 实际成本详细计算过程 | | 实际成本 | 金额 |
| 2 | 夜间施工费 | 项 | YJSGF | | 0 | 0 |
| 3 | 非夜间施工增加费 | 项 | FYJSGF | | 0 | 0 |
| 4 | 二次搬运费 | 项 | ECBYF | | 0 | 0 |
| 5 | 冬雨季施工费 | 项 | DYJSGF | | 0 | 0 |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | 项 | YWGCSBBH | | 0 | 0 |
| 7 | 赶工增加费 | 项 | GGZJF | | 0 | 0 |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| 合计 | |  |  | |  |  |

**其他项目清单与计价汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北京大学第六医院家属楼户外暖气管道改造 | | | | |
| 序号 | | 项目名称 | | 计量单位 | | 不含税金额（元） | | 备注 | | | |
|  | | 其他项目 | |  | |  | |  | | | |
| 1 | | 暂列金额 | |  | |  | |  | | | |
| 2 | | 暂估价 | |  | |  | |  | | | |
| 2.1 | | 材料暂估价 | |  | |  | |  | | | |
| 2.2 | | 专业工程暂估价 | |  | |  | |  | | | |
| 3 | | 计日工 | |  | |  | |  | | | |
| 4 | | 总承包服务费 | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | 合计 | |  | |  | |  | | | |
| **分部分项清单** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：北京大学第六医院家属楼户外暖气管道改造 | | | | | | | | | | 金额单位：元 第 1 页 共 3 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称与特征 | | | | 计量单位 | | 审定 | | | | |
| 工程量 | | 综合单价 | | 综合合价 |
|  |  | | 拆除工作 | | | |  | |  | |  | |  |
| 1 | 930701001001 | | 钢管拆除  1.名称：原有采暖管道拆除  2.规格：DN150 | | | | m | | 6 | |  | |  |
| 2 | 930701001002 | | 钢管拆除  1.名称：原有采暖管道拆除  2.规格：DN125 | | | | m | | 172.45 | |  | |  |
| 3 | 930701001005 | | 钢管拆除  1.名称：原有采暖管道拆除  2.规格：DN50 | | | | m | | 63.56 | |  | |  |
| 4 | 930701001003 | | 钢管拆除  1.名称：原有采暖管道拆除  2.规格：DN25 | | | | m | | 90.53 | |  | |  |
| 5 | 930702002001 | | 法兰阀门拆除  1.名称：原有手柄法兰蝶阀拆除  2.规格：DN125 | | | | 个 | | 2 | |  | |  |
| 6 | 930702001002 | | 水嘴、丝扣阀门拆除  1.名称：原有闸阀拆除  2.规格：DN25 | | | | 个 | | 18 | |  | |  |
| 7 | 931001005002 | | 设备、管道保温层拆除  1.名称：原有管道保温拆除  2规格：厚度30mm | | | | m3 | | 3.9 | |  | |  |
|  |  | | 分部小计(拆除工作) | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | 新做工作 | | | |  | |  | |  | |  |
| 8 | 031001001001 | | 镀锌钢管  1.名称：新做采暖管道  2.规格：DN150  3.材质：镀锌钢管  4.连接方式：焊接 | | | | m | | 6 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项清单** | | | | | | | |
| 工程名称：北京大学第六医院家属楼户外暖气管道改造 | | | | | 金额单位：元 第 2 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 | | | |
| 工程量 | | 综合单价 | 综合合价 |
| 9 | 031001001002 | 镀锌钢管  1.名称：新做采暖管道  2.规格：DN125  3.材质：镀锌钢管  4.连接方式：焊接 | m | 172.45 | |  |  |
| 10 | 031001001003 | 镀锌钢管  1.名称：新做采暖管道  2.规格：DN50  3.材质：镀锌钢管  4.连接方式：螺纹 | m | 63.56 | |  |  |
| 11 | 031001001005 | 镀锌钢管  1.名称：新做采暖管道  2.规格：DN25  3.材质：镀锌钢管  4.连接方式：螺纹 | m | 90.53 | |  |  |
| 12 | 031003003001 | 焊接法兰阀门  1.名称：涡轮对夹蝶阀  2.规格：DN125  3.连接方式：焊接 | 个 | 2 | |  |  |
| 13 | 031003001001 | 螺纹阀门  1.名称：新做闸阀  2.规格：DN50  3.材质：铜制 | 个 | 25 | |  |  |
| 14 | 031003001006 | 螺纹阀门  1.名称：新做闸阀  2.规格：DN25  3.材质：铜制 | 个 | 34 | |  |  |
| 15 | 031003001003 | 螺纹阀门  1.名称：新做泄水阀  2.规格：DN25  3.材质：铜制 | 个 | 50 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项清单** | | | | | | | |
| 工程名称：北京大学第六医院家属楼户外暖气管道改造 | | | | | 金额单位：元 第 3 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 审定 | | | |
| 工程量 | | 综合单价 | 综合合价 |
| 16 | 031003001005 | 螺纹阀门  1.名称：新做排气阀  2.规格：DN25  3.材质：铜制 | 个 | 2 | |  |  |
| 17 | 03B002 | 原有管道支架除锈刷漆  1.名称：原有管道支架刷漆  2.做法：电动工具除锈，防锈漆两遍，银粉漆两遍 | kg | 390 | |  |  |
| 18 | 031208002001 | 管道绝热  1.名称：管道保温  2.材质：橡塑  3.厚度：50mm | m3 | 10 | |  |  |
| 19 | 031208007001 | 防潮层、保护层  1.名称：管道保护层  2.规格：外缠铝箔带 | m2 | 200 | |  |  |
|  |  | 分部小计(新做工作) |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 合计 |  |  | |  |  |